**ANEXO 1**

**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

**LICITACIÓN PÚBLICA LP-SC-042-2018**

**“RETIRO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA**

**HIDRÁULICA A CÉDULA 80”**

**REQUERIMIENTOS ESPECÍFICOS:**

1. Remplazar tubería de PVC cedula 40 por PVC hidráulico cedula 80.
2. Instalar válvulas reguladoras de presión nuevas, suministro e instalación de manómetros de glicerina, filtros, llaves esferas, ramaleo en productos.
3. Remplazar columnas de 2 ½” y 1 ½ “pulgadas de agua potable y agua tratada de los niveles 3, 2, 1 y planta baja.
4. Incluye material y mano de obra.