ANEXO 1

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

LICITACIÓN PÚBLICA LP-SC-044-2018

“RETIRO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA

DE ARCHIVO TORRE AUDIRE”

REQUERIMIENTOS ESPECÍFICOS:

- Suministro e instalación de  tubería de PVC cedula 40 por PVC hidráulico cedula 80, sanitaria y pluvial del archivo torre Audire.

- Incluye material, mano de obra y herramientas necesarias para su correcta instalación.

- Limpieza al momento de concluir el trabajo.

RECOMENDACIONES:

En este tipo de instalaciones se recomienda no realizar pruebas con aire ya que puede ocasionar la fractura de la tubería, en la colocación de anclajes y soportes, por lo que se debe considerar tanto la distancia, ubicación y tipo de soportes a utilizar.