**ANEXO 1**

**PROPUESTA ECONÓMICA**

**LICITACIÓN PÚBLICA LP-CC-006-2021**

**“ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA CCTV (CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN)”**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Cantidad** | **Descripción** | **Precio unitario antes de impuestos** | **Impuestos** | **Total con impuestos incluidos** |
| 4 | NVR 12 Megapíxel (4K) / 64 Canales IP / 8 Bahías de Disco Duro / 2 Puertos de Red / Soporta RAID con Hot Swap HDMI en 4K / Soporta POS. | $ | $ | $ |
| 8 | Disco duro de 10TB / 7200RPM / Optimizado para soluciones de video inteligente. | $ | $ | $ |
| 1 | Servidor Doble Intel Xeon / 64 GB RAM / 2 HDD para Sistema Operativo (No Incluido el S.O.) / 4 Puertos RJ45 Gigabit., incluir software administrador del sistema CCTV. | $ | $ | $ |
| 6 | Switch No Administrable 24 Puertos PoE+ 100 Mbps / Switch PoE 250 mts LARGA DISTANCIA / 1 Puerto SFP / 1 Puerto Uplink Gigabit. | $ | $ | $ |
| 4 | PTZ IP 4 Megapíxel / 25X Zoom / 100 mts IR / Exterior IP66 / DARKFIGHTER / ACUSENSE (Evita Falsas Alarmas) / Detección Facial / WDR 120 dB / Entrada y Salida de Audio y Alarmas / HLC / EIS / PoE+. | $ | $ | $ |
| 4 | Cámara IP Tipo Domo Interior 2 Megapíxel / Lente 3 mm / IR 20M / WDR 120db. | $ | $ | $ |
| 13 | Cámara IP Tipo Domo Antivandálico Exterior 2 Megapíxel / Lente Varifocal 3.2 -10mm / IR 30M / WDR 120db / Exterior IP66. | $ | $ | $ |
| 23 | Cámara IP Tipo Domo Antivandálico 2 Megapíxel / Lente Motorizado 3.2-10mm / IR 30M / WDR 120db / Exterior IP66 / H.265 & WiseStream. | $ | $ | $ |
| 2 | Cámara tipo bala IP 4 Megapíxeles / Serie PRO / 30 mts IR EXIR / Exterior IP67 / Lente 2.8 mm / WDR 120 dB / PoE / Micro SD / Videoanaliticos Integrados. | $ | $ | $ |
| 6 | Caja De Conexión Para Domo Antivandálico (PNV-9080R XNV-6080/R/XNV-8080R XNV-6120/R XNV-6085). | $ | $ | $ |
| 14 | Bobina de Cable UTP 305 m. de Cobre, NetKey, Reelex, Azul, Categoría 6 (24 AWG), 1000Mbps, PVC (CM), de 4 pares. | $ | $ | $ |
| 1 | Instalación, Configuración, Programación y Puesta en Marcha de la solución. INCLUYE: Todos los materiales necesarios para su correcta fijación y montaje. | $ | $ | $ |
| **TOTAL, con**  **impuestos incluidos por el suministro:** | | **$\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (y cantidad en letra)** | | |
| **Cantidad** | **Descripción** | **Precio unitario antes de impuestos** | **Impuestos** | **Total con impuestos incluidos** |
| **1** | **Instalación, configuración, programación y puesta en marcha de la solución. INCLUYENDO: todos los materiales necesarios para su correcta fijación y montaje.** | $ | $ | $ |
| **TOTAL, con**  **impuestos incluidos por la instalación:** | | **$\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (y cantidad en letra)** | | |
| **GRAN TORTAL CON IMPUESTOS**  **INCLUIDOS POR EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN:** | | **$\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (y cantidad en letra)** | | |

1. La vigencia de la cotización no podrá modificarse, hasta la fecha en que sean entregados todos los productos adjudicados.
2. Tiempo de entrega: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.
3. Condiciones de venta: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.
4. Señalar si los precios cotizados serán los mismos en caso de que el Auditor Superior del Estado de Jalisco opte por adjudicar por partidas lo que es materia de la licitación. El no hacerlo, queda en el entendido de que sostiene los precios para cualquier volumen de adjudicación: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.
5. Garantías ofrecidas: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Bajo protesta de decir verdad, manifiesto que el poder/mandato con el que ostento mi representación, a ésta fecha no ha sido modificado o revocado.

ATENTAMENTE

Guadalajara, Jalisco \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_\_\_\_ de 2021.

Protesto lo necesario.

Nombre y firma del representante Legal

Razón social de la persona jurídica

Nota: Este documento deberá ser elaborado, de preferencia, en papel membretado de la empresa, respetando totalmente su redacción. Solo se recibirán propuestas económicas presentadas en este formato, por lo que la convocante no está obligada a aceptar propuestas que se presenten en formato distinto.